Оптова   торгівля  лікарськими  засобами  здійснюється через  аптечні  склади  (бази). Аптечні склади  (бази)  ліцензіатів,  які  займаються оптовою торгівлею виключно медичними газами,  розміщуються  в  ізольованих приміщеннях  (з  окремим  самостійним  виходом  назовні)  в окремо розташованих спеціально облаштованих  одноповерхових  будівлях  та площадках   тільки   на  перших  поверхах  відповідно  до  чинного законодавства та настанов з належноїдистрибуторської практики  та належної  практики зберігання,  які розташовані не ближче ніж 60 м від  житлових  та  ближче  ніж  80  м  від  будинків  громадського призначення  (залежно  від  потужності) та не ближче ніж 30 метрів від виробничих будівель медичних газів  (залежно  від  їх  ступеня вогнетривкості).  Розташування  таких  аптечних  складів  (баз)  у підвальних та цокольних поверхах не дозволяється.
3.4.3. Аптечні склади (бази) повинні мати у своєму складі:виробничі приміщення:  окремі приміщення,  площі або зони для приймання     і    зберігання    лікарських    засобів    та    їх відпуску/відвантаження,  допоміжних матеріалів  і  тари  загальною площею  не  менше ніж 250 кв.м.  До виробничих належать приміщення (зони),  в  яких  приймаються,  зберігаються   лікарські   засоби, приміщення    (зони)    комплектації   та   відпуску/відвантаження лікарських засобів (експедиційна),  приміщення  (зони)  зберігання допоміжних матеріалів і тари,  контролю якості лікарських засобів, зберігання карантинної продукції.
Мінімальний набір  побутових  приміщень  включає:  приміщення персоналу  (0,75  кв.м  на одного працівника однієї робочої зміни, але не менше 8 кв.м), вбиральню, де наявні водопровід, каналізація (за  розрахунком,  але  не  менше 2 кв.м).  До побутових приміщень також належать:  гардеробна,  душова,  кімната  для  вживання  їжі (їдальня) тощо.

Мінімальний набір допоміжних приміщень включає приміщення або шафи для зберігання предметів прибирання площею не менше 4 кв.м.

Допускається площа  виробничих  приміщень  аптечних   складів (баз)  ліцензіатів,  які  займаються  оптовою  торгівлею  виключно медичними газами,  менше ніж 250 кв.м при дотриманні вимог  чинних настанов з належних практик та законодавства.
3.5.9. Для  забезпечення  діяльності  з  роздрібної  торгівлі аптека повинна:

     а) розміщуватися у виведеному  із  житлового  фонду  окремому будинку  або у вбудованому (прибудованому) ізольованому приміщенні на першому  поверсі  з  окремим  самостійним  виходом  назовні  із торговельного   залу   за   винятком  випадків,  передбачених  цим підпунктом.
Дозволяється розміщення  залу  обслуговування  населення   не тільки на першому поверсі,  якщо рівень його підлоги не нижче/вище планувального рівня землі більше ніж на 0,5 метра.
У сільській місцевості дозволяється також розміщення аптеки у будинках громадського призначення (окрім шкіл, закладів дошкільної освіти  та  під'їздів житлових будинків),  у приміщеннях сільської (селищної) ради,  підприємств поштового  зв'язку  без  улаштування окремого самостійного виходу назовні.

Мінімальна загальна площа приміщень зберігання  лікарських  засобів  не  може  бути   меншою 10 кв.м.
Загальна мінімальна площа приміщень  для  персоналу  не  може бути меншою 8 кв.м.
3.5.10. Загальна  мінімальна  площа  аптек,  які   займаються роздрібною торгівлею лікарськими засобами, повинна становити:

 для аптек,  розташованих у містах,  - не менше  ніж  50  кв.м(площа торговельного залу - не менше ніж 18 кв.м);
 для аптек, розташованих у селищах та селищах міського типу, - не менше  ніж  40  кв.м  (площа  торговельного залу - не менше ніж 18 кв.м);

для аптек, розташованих у селі, - не менше ніж 30 кв.м (площа торговельного  залу  -  не  менше  ніж  10  кв.м,  приміщення  для зберігання  лікарських  засобів  - 6 кв.м;  кімната персоналу - не менше ніж 4 кв.м).
5.1. Аптечні  кіоски розміщуються у відокремлених приміщеннях (не менше  8 кв.м)  без  виділення  торговельного  залу  тільки  в капітальних   спорудах:   на   заводах,   фабриках,   вокзалах,  в аеропортах. 

5.2. Аптечні кіоски можуть розміщуватися на  перших  поверхах житлових   та   будинків  громадського  призначення  за  наявності окремого входу, підведення інженерних комунікацій (водопостачання, каналізація,    теплопостачання),    наявності    вентиляції    та забезпечення площі приміщень не менше  21  кв.м,   в   тому  числі 8 кв.м  -  зона  розміщення  обладнання  робочих  місць персоналу; 10 кв.м - зона обслуговування населення, 3 кв.м - вбиральня.
